## 5KW
Project Capacity In KWp |  | 5 | [8 empty] | 231663.6 | 46332.72
S No | Material | Specification | Quantity | Units | Remarks |  | Unit Rate |  | Tax | Tax value | Total
1 | Modules in Wp | 325 | 16 | Nos | Available | 5200 | 25 | 130000 | 5% | 6500 | 136500
2 | Structure in Kwp | 5 | 1 | Nos | Available | 5000 | 4 | 20000 | 5% | 1000 | 21000
3 | Inverter in KWp | 5 | 1 | Nos | No Stack | 1 | 44100 | 44100 | 5% | 2205 | 46305
4 | Cable DC | 4Sqmm | 40 | Mtrs | Available | 40 | 32 | 1280 | 5% | 64 | 1344
5 | Cable AC | 4Sqmm | 20 | Mtrs | Available | 20 | 96 | 1920 | 18% | 345.6 | 2265.6
6 | Cable Earthing | 2.5Sqmm | 30 | Mtrs | No Stack | 30 | 35 | 1050 | 18% | 189 | 1239
7 | Earthing Kit | 1000V | 2 | Sets | No Stack | 1 | 3500 | 3500 | 18% | 630 | 4130
8 | MC4 Male | MC4 | 2 | Nos | Available | ELE
9 | MC4 Female | MC4 | 2 | Nos | Available | ELE
10 | Branch Connectors | 2M1F | 2 | Nos | Available | ELE
| Branch Connectors | 2F1M | 2 | Nos | Available | ELE
11 | MCB DC | 10Amps2Pole | 1 | Nos | Available | 1 | 3000 | 3000 | 18% | 540 | 3540
12 | MCB AC | 25Amps3Pole | 1 | Nos | Available | 1 | 3000 | 3000 | 18% | 540 | 3540
13 | MCB BOX | 6Pole | 1 | Nos | Available
14 | Anchor Bolts | 10M6Inches | 30 | Nos | Available | STR
15 | Nut and Bolts Modules | 8M1.25Inches | 64 | Nos | Available | STR
16 | Nut and Bolts Structure | 10M2Inches | 30 | Nos | Available | STR
17 | Conduit Pipes | 1Inches | 30 | Nos | No Stack | ELE
18 | Cable Ties | 9Inches | 50 | Nos | No Stack | ELE
18 | Pin Lugs | 0 | 2 | Nos | No Stack | ELE
19 | Ring Lugs | 10M2Inches | 0 | Nos | No Stack | ELE
20 | Bus Bar Box | NA | 1 | Nos | No Stack | 1 | 10000 | 10000 | 18% | 1800 | 11800